| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы Б»Л»Б»Й РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* СЕМЕНКИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е СОВЕТЫ |  | СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЕНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

## ?АРАР                                                                                   РЕШЕНИЕ

15 август 2014 й.                                   № 393                                  15 августа 2014 г..

с.Старосеменкино

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района Совет сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы».

2. Разместить данное решение на официальном сайте сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности и социально-гуманитарным вопросам Совета сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения                                                                       А.М. Никитин

Утверждено Решением

Совета сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района

Белебеевский район

Республики Башкортостан

№ 393 от 15.08.2014 года

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

ПРОГРАММА

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан на 2014 – 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на период 2014-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на период 2014-2015 гг. и в перспективе до 2020 г. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2014-2015 гг.) - на основе опыта предыдущего этапа широкомасштабное выполнение адресной Программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; Третий этап (2016-2020 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и утилизации ТБО в населенных пунктах сельского поселения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет: 2014г. – 25,0 тыс.руб.; 2015г. – 1000,0 тыс.руб 2016г. – 8750,0 тыс.руб 2017г. – 7520,0 тыс.руб 2018г. – 5500,00тыс.руб 2019г. – 6750,0 тыс.руб 2020г. – 3665,0 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2020 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении. 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением. 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса сельского поселения в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семенкинский  сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения Семенкинский  сельсовет муниципального района Белебеевского  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Семенкинский  сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Семенкинский  сельсовет муниципального района Белебеевский  район Республики Башкортостан являются:

1. с.Старосеменкино – каптированный родник № 1352, замеренный объемным способом дебит родника – 2,16 л/сек (186,6 куб.м. в сутки), качество воды по определяемым компонентам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения включает в себя: каптаж с насосами ЗЭЦВ-16-50 и; водонапорная башни Рожновского. 26 колонок водоразборных тип «Воронеж». Схема подачи воды: родник каптирован камерой из железобетонных колец диаметром 2 м. Из каптажной камеры насосом вода подаѐтся по трубопроводу в ВБР емкостью 50 куб.м, а затем самотѐком поступает в сеть к потребителям. Для разбора воды населением. Имеется ограждение 1 пояса ЗСО источника водозабора на расстоянии 30м. от родника в каждую сторону.

Централизованным водоснабжением охвачены как учреждения социальной сферы так и жилой фонд. Диаметр магистральной сети водопровода составляет 110 мм. Протяженность труб водопроводной сети в с. Старосемѐнкино 5,0 км, год прокладки всех участков трубопровода 1998-1999 г.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

2. с.Новосеменкино – каптированный родник № 1360, замеренный объемным способом дебит родника – 0,86 л/сек (74,3 куб.м. в сутки), качество воды по определяемым компонентам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Родник каптирован железобетонной емкостью, находящейся под землей. Вода самотеком из каптажа по трубе диаметром 350 мм поступает в основную сборную металлическую емкость объемом 20 куб. м. Вторая емкость установлена на поверхности земли, в верхней части устроен смотровой люк, крышка которого закрыта на замки. Для регулирования подачи воды установлены две задвижки. Далее вода по двум полиэтиленовым трубам марки ПВД-110 «С» по ГОСТ 18599-83 диаметром 150 мм самотеком поступает потребителю. Забор воды жителями села производится через систему гусаков.

Водозабор производится для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и культурно-бытового назначения и водопоя индивидуального скота.

Зона санитарной охраны огорожена. Ограждение выполнено из штакетника по деревянным столбам. Граница первого пояса установлена от родника на расстоянии в одну сторону 35 м, в другую 50 м. Санитарная обстановка вокруг родника удовлетворительная.

Действующая линия водопровода в с. Новосеменкино общей протяженностью водоводов и водопроводных сетей около 6340 м, была построена 60-ые годы. Водопровод был проложен из железных труб диаметром 100 мм, в настоящее время изношенность их составляет более чем 90 %. Глубина заложения труб –1,8- 2,3 м. Водопотребление населенного пункта - 260 м3/сут. (расчетный метод с учетом поголовья скота, имеющегося у фермеров)

В 2006 г. была произведена замена части существующей линии за пределами села протяженностью 1020 метров, оставшаяся часть водопровода протяженностью 5 320 м требует срочной замены.

3. д.Гусаркино – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и выкопанных родников.

4. д.Ключевка – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и выкопанных родников.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

Действующая линия водопровода в с.Новосеменкино общей протяженностью водоводов и водопроводных сетей  6320 м, была построена  60-ые годы. Водопровод был проложен из железных труб, которые   подверглись коррозии и   изношены  более чем на 90 %. Проведение ремонта по замене труб с использованием сварочного оборудования невозможно, так как трубы очень ветхие.

В 2006 г. в связи с многочисленными порывами линии водопроводной сети в с.Новосеменкино   была произведена замена части существующей линии за пределами села протяженностью 1020 метров, оставшаяся часть водопровода протяженностью 5 320 м требует срочной замены.

В с. Старосеменкино с 2000 года водоснабжение жителей осуществляется по  новой линии водопровода.

Система сбора воды в каптажную камеру осуществляется из родников, которые находятся в 200 м южнее села. На момент строительства   дебет воды был равен 4 л/сек. В настоящее время наполняемость каптажной камеры значительно сократилась, так как дебетовая мощность родника снизилась до 1,5 л/сек.

В связи с резким понижением мощности питающих родников в селе ощущается постоянная нехватка воды для хозяйственных и технических нужд, оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации – это бурение скважины.

В деревнях Гусаркино и Ключевка для обеспечения населения питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо проведение водопровода.

4.2. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения Семенкинский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (КТП).

Основным централизованным источником электроснабжения с.Старосеменкино является распределительные подстанции (КТП),   в количестве 5 шт., в с.Новосеменкино – 3 шт., в д.Гусаркино – 1 шт., в д.Ключевка – 1 шт.

4.3. Газоснабжение

Газоснабжение населения   в трех населенных пунктах сельского поселения Семенкинский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  ведется от сетевого природного газа.

Д.Гусаркино не подключено к линии газоснабжения.

Требуется прокладка газопровода высокого давления – 2,5 км, низкого давления – 2,5 км.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Семенкинский  сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет  33210 тыс. рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Управляющий делами Администрации

сельского поселения                                                                                 О.А. Борисова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Семенкинский  сельсовет

муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан  на 2014-2020 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Семенкинский  сельсовет на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Изыскательские работы, изготовление проектно-сметной документации, экспертиза проекта линии водопровода с.Новосеменкино | 2015-2016 | 2700 | местный бюджет |
| 2 | Строительство линии водопровода в с.Новосеменкино | 2017-2020 | 7500 | РАИП |
| 3 | Изыскательские работы, изготовление проектно-сметной документации, экспертиза проекта линии водопровода в д.Гусаркино. | 2016 | 1000 | местный бюджет |
| 4 | Прокладка линии водопровода в д.Гусаркино. | 2017-2020 | 2500 | РАИП |
| 5 | Изыскательские работы, изготовление проектно-сметной документации, экспертиза проекта линии водопровода в д.Ключевка. | 2017 | 1000 | местный бюджет |
| 6 | Установка водонапорной башни и прокладка линии водопровода в д.Гусаркино. | 2018-2020 | 1500 | РАИП |
| 7 | Ремонт водонапорной башни с.Старосеменкино | 2015 | 150 | местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 16350 |  |
| Газоснабжение |
| 8 | Прокладка газопровода в населенных пунктах Гусаркино и Ключевка | 2014-2020 | Высокого давления-8750, низкого давления-3750 | республиканский и местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 12500 |  |
| Электроснабжение |
| 9 | Строительство электролиний в с.Старосеменкино, улицы Лесная, Школьная, Пасечная | 2015-2017 |  | Башэнерго |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| Дорожное строительство |
| 10 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в сельской местности не отвечающих нормативным требованиям | 2014-2020 | 3000 | местный бюджет |
| 11 | Изготовление Проекта организации дорожного движения. | 2014-2015 | 160 | местный бюджет |
| 12 | Установка дорожных знаков и разметки. | 2014-2015 | 1200 | местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 4360 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 33210 |  |

Управляющий делами Администрации

сельского поселения                                                                                 О.А. Борисова